## Check-list
Thèmes/dangers | Oui/Non | Mesures existantes | Mesures proposées | Législation | Photos
SDGR - Système Dynamique de Gestion des Risques :
Un conseiller en prévention interne (CPI) a-t-il été désigné au sein de votre entreprise ? | Oui | Actuellement, vous disposez d'un conseiller en prévention de niveau de base / chef d'atelier | Définir le temps de travail, les différents moyens (techniques, financiers, …) à disosition entre SIPPT et SEPPT dans le document d'identification | Art. 33 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Êtes-vous affilié auprès d'un Service Externe de Prévention et Protection au Travail (SEPPT) - anciennement appelé Médecine du travail ? | Oui |  |  | Art. II.3-3 du Code du Bien-être au travail
Disposez-vous d'un Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) ? | Non | Inf. à 50 travailleurs. |  | Art. 51 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Disposez-vous d'un Plan Global de Prévention (PGP) ? | Non | Inexistant, objet du présent | Implémenter les différentes mesures de prévention découlant de l'AR dans le PGP et le PAA. | Art. I.2-2 à Art. I.2-14 du Code du Bien-être au travail
Disposez-vous d'un Plan Annuel d'Action (PAA) ?
Existe-t-il une analyse des risques au niveau de l’organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l’individu (AR générale) ?
Accident du travail :
Avez-vous souscrit à une assurance accident du travail ? | Oui
Les accidents du travail, incidents et quasi-accidents sont signalés, analysés et enregistrés ? | Non | Les accidents de travail sont signalés à l'assureur | L'analyse des accidents (recherche des causes et prise de mesure de prévention), même bénin permet d'éviter un possible future accident de travail grave. La formation des travailleurs à la sécurité/bien-être serait une plus-value certaine.
L'employeur dispose de secouristes dument formés et de trousse de premiers soins ? | Non | Les trousses de secours sont disponibles et contrôlées. | Mettre en place des procédures de premiers secours, former des secouristes et veiller à leurs recyclages. Déterminer la localisation du local de soin. | Art. I.5-3 du Code du Bien-être au travail
Des procédures existent en cas d’accident du travail ? | Oui |  | Mettre à jour le numéro d'urgence "112"
Informations et formations des travailleurs :
Les nouveaux travailleurs sont accueillis et informés sur la sécurité et la santé au travail ? | Non | Accueil oral | Prévoir un livret d'acceuil avec les consignes de sécurité du site. | Art. I.2-21 du Code du Bien-être au travail
Une attention particulière est portée aux jeunes travailleurs, stagiaires, étudiants, intérimaires, travailleurs occasionnels et personnes porteuses d’un handicap ? | Oui
Avant l’affectation d’un intérimaire, l’employeur (utilisateur) a transmis, au bureau d’interim, les informations requises pour compléter la fiche de poste de travail ? | Oui |  |  | Art. X.2-3 du Code du Bien-être au travail
Tous les travailleurs recoivent une information suffisante pour exécuter leur travail ? | Oui | Suivi par un parrain et chef d'atelier/CPI |  | Art. X.2-11 du Code du Bien-être au travail
Agents chimiques - biologiques :
L'inventaire des agents dangereux est-il réalisé et disponible pour les travailleurs ? | Non | Les fiche de données de sécurité (FDS) sont disponibles dans une farde mais les mesures de préventions sont inconnues de la plupart des travailleurs. | Prévoir une formation des opérateurs en fonction des produits utilisés. Prévoir un stockage adapté en tenant compte des produits volatils, inflammables ou incompatibles entre eux. Prévoir la ventilation et les bacs de rétention de l'espace de stockage. Mettre à disposition des EPI adaptés. | Art. II.1-6, §1 1° h Annexe II.1-1 du Code du bien-être au travail
Est-ce que l’employeur dispose des fiches de données de sécurité (FDS) de toutes les substances dangereuses présentes ? | Oui |  |  | Art. VI.1-6, 2° du Code du bien-être au travail
Est-ce que l’employeur dispose des fiches de données de sécurité simplifiées (FDSs) ? | Non |  | Les FDS étant souvent "indisgestes" un résumé des informations essentielles est souvent plus pertinent pour les travailleurs. Mettre en place au niveau des différents poste de travail
Les travailleurs ont-ils reçus des informations sur les risques chimiques et les mesures de prévention à prendre ? | Non |  | Ces informations découlent de ce qui précède, à mettre en place. | Art. VI.1-27 du Code du bien-être au travail
Avez-vous pris des mesures de lutte contre la COVID-19 | Oui | Application partiel du guide générique | Rappel du port des EPI. Attention, interdire le rassemblement des travailleurs pour fumer, même en extérieur.
Silice cristalline :
Des mesurages de la qualité de l'air sur et à proximité des lieux de travail ont-ils été effectués ? | Non | en cours |  | Art. VI.1-18 du Code du bien-être au travail
Les équipement de travail sont-ils pourvus d'aspiration ou d'adjonction eau ? | Oui
Avez-vous mis à disposition de vos travailleurs des équipements de protection individuelle et vêtements adaptés ? | Oui | Ils sont disponibles mais pas toujours portés | Veiller à ce que les travailleurs portent les EPI et vêtement de travail mis à leur disposition. | Art. VI.2-4 ; Art. VI.2-5 ; Art. VI.2-10 ; Art. VI.1-35 du Code du bien-être au travail
Les travailleurs utilisent-ils les équipement de protection individuel et vêtements mis à leur disposition ? | Non
Utilisez-vous de l'air comprimé pour le nettoyage des lieux de travail ? | Oui | Notamment, au polisage | Le mesurage des différents postes de travail est primordial afin d'avoir une estimation de l'exposition des travailleurs à la Silice cristalline. Le soufflage à l'air comprimé présente de par nature un risque majeure. D'autant que celui-ci est réalisé sans aucun EPI ou EPC. Prévoir le port de masques FFP3 pour tous les travailleurs à proximité (mesurage nécessaire pour les distances à respecter) et cagoule ventilée pour l'opération du poste de travail. Analyser l'installation d'une cabine ventilée au niveau du nouvel atelier.
L'interdiction de fumer dans les lieux de travail est-elle respecter ? | Oui | Présence d'éléments incitant à fumer aux entrées | Rappeler l'interdiction de fumer dans les lieux de travail (notamment, aux différentes entrées) | Art.3, 12 et 13 de la Loi du 22/12/2009 fumer
Hygiène sur le lieu de travail :
Existe-t-il des équipements sociaux : réfectoire, des vestiaires, des douches, des toilettes séparés hommes/femmes ? | Oui | Vétuste | Nouvelle installation dans le cadre de l'extension, prévoir locaux séparés H/F | Art. III.1-39 à III.1-53 du Code du bien-être au travail
Les casiers sont-ils constitués de deux armoires individuelles (vêtements personnels et vêtements de travail) ? | Non |  | à mettre en place | Art. III.1-48.-§3 du Code du bien-être au travail
Les vêtements de travail sont-ils nettoyés par l'employeur ? | Non |  | Prévoir le nettoyage des vêtements de travail sur les lieux de travail ou en sous-traitance par une firme spécialisée | Art. IX.3-4 du Code du bien-être au travail
Avez-vous veiller à l'entretien technique des lieux de travail ? | Non | Manque d'entretien du réfectoire et des WC "atelier" | Prévoir le renforcement des périodes de nettoyage journalier des différents locaux sociaux. Particulièrement, les différentes surfaces (période Covid-19) | Art. III.1-9 et Art. III.1-42 du Code du bien-être au travail
Lieux de travail :
Les planchers des locaux et des espaces à ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ? | Non | en cours | Prévoir le placement d'une rampe d'escalier menant vers les bureaux. Veiller au placement d'un garde corps (amovible) au niveau du stockage des tranches | Art. III.1-8 du Code du bien-être au travail
Existe-t'il des protections au niveau des plateformes et quai de chargement ? | Oui |  |  | Art. III.1-11 et Art. III.1-27 du Code du bien-être au travail
La stabilité des matériaux et marchandies est assurée afin qu’ils ne puissent pas tomber ? | Non | Stockage intensif dans les bureaux de cartons | Veiller au rangement des bureaux et au stockage dans un local adapté | Art. III.1-29 du Code du bien-être au travail
L'éclairage naturel ou artificiel est-il suffisant ? | Non | Tube fluorescent ancien | Système LED prévu dans le futur aménagement. Gain énergétique et ergonomique | Art. III.1-31 du Code du bien-être au travail
Un système de ventilation permet l'aération suffisante des locaux de travail ? | Non |  | Aménagement revu dans le cadre du PEB, HVAC | Art. III.1-34 du Code du bien-être au travail
Electricité :
Les installations électrique de basse et de haute tension font-elles l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé ? | Oui |  | Remédier aux remarques, notamment : double isolation des conducteurs, actualisation des plans, femeture de T.D. | Art. III.2-3 du Code du bien-être au travail
Les équipements de travail et les appareils électriques ont-ils un indice IP suffisant ? | Non | Présence de multiprise sur les équipements de travail (E.T.) | Interdiction d'utilisation des multiprises surtout pour l'utilisation des E.T. (surchauffe des lignes) | ANNEXE III.2-1 point 5 et 6 du Code du bien-être au travail ; RGIE
Les travailleurs sont protégés contre les contacts directs ou indirects de l'électricité? | Oui |  | Prévoir la formation et l'habilitation des travailleurs BA4/BA5 si intervention des T.D. , notamment | ANNEXE III.2-1 point 1 du Code du bien-être au travail ; RGIE
Incendie :
Avez-vous réaliser une analyse des risques d'incendie ? | Non | L'avis de la Zone de secours sera disponible dans le permis | Demande d'avis à la Zone de secours en cours dans le cadre du permis d'urbanisme de la future extension + revoir le schéma d'évacuation existant (les sorties de secours ne débouchent pas dans un lieu sur, pas de lieu de rassemblement, manque de pictogrammes, …) | Art. III.3-3 du Code du bien-être au travail
Existe-t-il un service de lutte contre l'incendie ? | Non | 1 travailleur formé dans le cadre d'un précédent contrat de travail chez un autre employeur | Prévoir la formation de 2 travailleurs au minimum (en cas de maladie de l'un des deux) | Art. III.3-7 et Art. III.3-25 du Code du bien-être au travail
Les voies d’évacuation, les sorties et sorties de secours sont-elles équipées d’un éclairage de sécurité et d’une signalisation appropriées ? | Oui | 2 éclairages à entretenir | Prévoir l'entretetien des éclairages | Art. III.3-11 du Code du bien-être au travail
Un plan d’évacuation a-t-il été réalisé et affiché à l’entrée du bâtiment et par niveau ? | Non |  | Découle de l'analyse des risques à réaliser | Art. III.3-13 du Code du bien-être au travail
Les portes de secours s’ouvrent-elles dans le sens de l’évacuation ? | Oui |  |  | Art. III.3-12 du Code du bien-être au travail
Du matériels de lutte contre l'incendie est-il présent (extincteurs, hydrants, ...) ? Son accès est-il aisé et sans obstacle ? Est-il correctement signalé par les pictogrammes adéquats ? | Non | Plusieurs obstacles (palettes) se trouvent devant les extincteurs | Prévoir un marquage au sol des différents équipements de lutte contre l'incendie (afin de sensibiliser à l'importance d'un accès facile + prévoir un programme de contrôle mensuel) | Art. III.3-17 du Code du bien-être au travail
Réalisez-vous un exercice d'évacuation chaque année ? | Non |  | à réaliser, demander éventuellement l'assistance éventuelle du service prévention de la zone de secours + prévoir en sus un signal lumineux dans l'atelier considérant les bruits ambiants. L'exercice d'évacuation est particulièrement intéressant car il permet de mettre en évidence les défaillances de votre prévention incendie | Art. III.3-26 du Code du bien-être au travail
Existe-t-il un plan interne d'urgence et un dossier relatif à la prévention de l’incendie ? | Non |  | Découle de l'analyse des risques à réaliser | Art. III.3-23 et Art. III.3-24 du Code du bien-être au travail
Avez-vous veillé à réduire la présence de matériaux combustibles dans les lieux de travail ? | Non | Présence de nombreux papiers et cartons au niveau de la chaufferie | Veiller au rangement des bureaux + vider la chaufferie des matériaux combustibles (stockage de cartons) + supprimer les chaufferettes électrique dans les bureaux | Art. III.3-9 du Code du bien-être au travail
Atmosphère explosive :
Existe-t-il une analyse des risques relative aux atmosphères explosives ? | Non | Présence de solvants + bouteille de gaz | Revoir les méthodes de travail afin d'éviter l'exposition des travailleurs aux différents solvants et éviter les risques d'incendie et d'explosion, prévoir une armoire ventillée, prévoir retenue des bouteille de gaz et un lieu de stockage adapté en position debout avec un système de retenu afin d'éviter leurs renversements à l'abris du soleil | Art. III.4-3 du Code du bien-être au travail
Avez-vous réaliser un classement des zones sur base de la fréquence et de la durée d'apparition d'un atmosphère explosive ? | Non |  |  | Art. III.4-7 et Art. III.4-8 du Code du bien-être au travail
Avez-vous réaliser un document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) ? | Non |  | à réaliser
Existe-t-il une signalisation des zones ATEX ? | Non |  | en fonction du DRPCE | ANNEXE III.4-3 du Code du bien-être au travail
Equipement de travail :
Existe-t’il pour toute installation, équipement de travail ou outil mécanisé des instructions écrites nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. | Non | Plusieurs équipements de travail avec marque CE et non CE | Réaliser un dossier de mise en service de chaque équipement de travail contenant au minimum : - analyse de la conformité sur les 19 points de prescriptions minimales de sécurité ; - Instructions et formations de sécurité ; - Procédure d'entretien et de maintenance | Art. IV.2-5 du Code du bien-être au travail
Existe-t-il des procédures de consignation pour les équipements de travail ? | Non | Procédure verbale non écrite | Prévoir des procédures écrites avec consignation manuelle des E.T. et informations aux travailleurs des opérations en cours avec signalisation de sécurité
Les équipements de travail sont CE (Conformité Européenne) ? | Non |  | Vérification sur base des 19 points de prescriptions minimales | Annexe IV.2-2 du Code du bien-être au travail
Les travailleurs ont-ils été formés à l'utilisation des équipements de travail concernant le fonctionnement, l'inspection et l'entretien ? | Non |  | Découle des procédures écrites + prévoir le re-placement des protections sur les meuleuses et l'équipement de travail de découpe des plans de travail | Art. IV.2-4 du Code du bien-être au travail
Réalisez-vous des maintenances préventives et curatives de vos équipements de travail ? | Oui | par fabricants | Prévoir l'entretien du chariot élévateur (pneus usés, siège usé) | Art. IV.2-13 du Code du bien-être au travail
Respectez-vous la procédure des trois feux verts ? | Non |  | 1er feu vert : lors de la commande Le CPI doit s’informer des risques propres à l'équipement de travail et son environnement. Il faut inscrire ses exigences dans le bon de commande. 2e feu vert : lors de la livraison Le fournisseur transmet l'attestation de conformité l’équipement (marquage CE et respect du bon de commande). 3e feu vert : avant la mise en service Le CPI et/ou CPE(conseiller en prévention externe) rédige le rapport de mise en service Ce rapport certifie que les mesures de prévention contre les risques liés à l’utilisation du nouvel équipement ont été prises. à réaliser pour les futurs achats et faire le rapport de mise en service des anciens équipements de travail | Art. IV.2-14 du Code du bien-être au travail
Equipement de travail mobile :
Existe-t-il des risques de retournement ou de renversement de l'équipement de travail ? | Oui | Plusieurs trous et déformations dans le revêtement de sol extérieur | à rénover | Art. IV.3-4 du Code du bien-être au travail
Vos équipements de travail mobile disposent-ils d'un système de retenu (type ceinture de sécurité) ? | Oui | La ceinture de sécurité est présente mais non porté par l'opérateur | Sensibiliser les travailleurs au port de la ceinture de sécurité
Il y a-t-il des risques de collision entre les équipements de travail ? | Non | une seul chariot élévateur |  | Art. IV.3-6 du Code du bien-être au travail
Il y a-t-il des dispositifs permettant d'ameliorer la vision des conducteurs ? | Non |  | Prévoir un éclairage et un dispositif sonore lors de marche arrière
Les voies de circulation sont-elles conformes ? Existe-t-il des règles de cirdulation ? | Non |  | à mettre en place
Des mesures sont-elles prises pour éviter les risques de collision avec des piétons ? | Non |  | Les mesures issues du plan de circulation. Prévoir des protections collectives. Prévoir le port de vêtements réfléchissants en extérieur | Art. IV.3-7 du Code du bien-être au travail
Utilisez-vous des équipements de travail mobile thermique (type : chariot élévateur diesel) dans un entrepôt fermé ? | Oui | Dégagement de fumée (Co, NO2, particules fines) dans l'atelier | Prévoir le remplacement tenant compte de la capacité de levage des équipements par des modèles gaz ou électriques.
Avez-vous une zone de recharge pour les batteries électrique de vos équipements de travail mobile ? | Non |  | Attention risque d'explosion, si remplacement par un modèle électrique, prévoir une ventilation | Art. III.4-3 du Code du bien-être au travail
Vos travailleurs ont-ils reçus une formation spécifique à la conduite des équipements de travail mobile ? | Oui |  | Veiller à la formation des futures éventuelles utilisateurs
Avez-vous étudié l'impact des vibrations mécaniques lors de l'utilisation d'un équipement de travail mobile thermique ? | Non | Utilisation sporadique du chariot élévateur | prévoir un siège adapté pour lutter contre les vibrations si utlisation intensif surtout avec un chariot diesel. | Art. V.3-5 du Code du bien-être au travail
Equipement de travail servant au levage de charges :
Avez-vous indiqué la charge nominale sur les équipements de travail et les accessoires servant au levage de charge ? | Oui | indication sur les ponts élévateur |  | Art. IV.3-7 du Code du bien-être au travail
Avez-vous pris les mesures nécessaires afin de veiller que des travailleurs ne soient pas sous des charges suspendues ? | Non |  | Veiller à ce que vos travailleurs ne puissent se trouver sous une charge suspendue (signal sonore et information de l'opérateur avant le déplacement des charges) | Art. IV.4-8 du Code du bien-être au travail
Vos travailleurs ont-ils reçus une formation spécifique au levage et à l'arrimage de charge (type : Formation de pontier élingueur) ? | Oui |  | Il serait intéressant de prévoir la formation d'autres travailleurs que les opérateurs, notamment, sur l'arrimage des charges considérant l'importance de stockage des tranches | Art. IV.2-4 du Code du bien-être au travail
Vos équipements de travail et accessoires servant au levage de charge ont-ils fait l'objet d'un contrôle avant mise en service ? | Oui |  | Révoir l'étiquettage des accessoires et maintenir en bon état pour leurs indentifications. Détruire les sangles éffilochées. | Art. 280 et/ou 281 RGPT
Vos équipements de travail et accessoires servant au levage de charge ont-ils fait l'objet d'un contrôle périodique ? | Oui |  | Remédier aux remarques
Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur :
Avez-vous veiller au respect des dispositions spécifiques concernant l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds ? | Oui | Utilisation sporadique / consignes orales | Prévoir une information écrite et éventuellement des consignes sur le travail en hauteur. Prévoir un registre des échelles et un contrôle par personne compétente. Eviter le stockage au niveau des plateformes en hauteur | Art. IV.5-4 ; Art. IV.5-5 et Art. IV.5-6 du Code du bien-être au travail
Agents physiques : Ambiances thermiques - bruits :
Avez-vous réalisé une analyse des risques pour les ambiances thermiques d’origine climatique ou technologique présentes sur le lieu de travail ? | Non | Des mesures sont déjà prises. Chauffage des locaux et des ateliers. Boissons à disposition. Vêtements de travail | Décrire l'ensemble de ces mesures dans l'analyse des risques | Art. V.1-1 du Code du bien-être au travail
Avez-vous mis en place un programme de mesures techniques et organisationnelles lorsque les valeurs d'action d'exposition sont dépassées ? | Oui |  |  | Art. V.1-4 du Code du bien-être au travail
Avez-vous veiller à la fourniture de vêtements de protection adaptés ? | Oui | Vestes pour l'extérieur
Avez-vous veiller à la mise à disposition de boissons chaudes ou froides appropriées ? | Oui
Avez-vous déterminé le niveau d'expositon des travailleurs aux bruits ? | Non | Présence de protection auditive | réaliser un mesurage afin d'en dégager un plan d'action pour la future extension. Analyser la possibilité de réduction des bruits à la source (au niveau de l'équipement de travail ou du poste de travail) | Art. V.2-6 du Code du bien-être au travail
Avez-vous procéder à des mesurages du bruit ? | Non |  | à faire
Avez-vous pris des dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition aux bruits ? | Non |  | Prévoir des protection collective et prévoir des dispositifs de diminution accoustique | Art. V.2-13 du Code du bien-être au travail
Avez-vous mis en place des matériaux à absorption acoustique ou des EPI pour les travailleurs exposés ? | Non | EPI à disposition
Amiante :
Existe-t-il un inventaire des matériaux contenant de l'amiante ? | Non |  | à réaliser rapidement considérant l'extension à venir et informer le maître d'œuvre chargé de l'exécution | Art. VI.3-4 du Code du bien-être au travail
Transmettez les informations nécessaires aux entreprises extérieures sur la présence d'amiante ? | Non |  |  | Art. VI.3-9 du Code du bien-être au travail
Une signalisation spécifique est-elle appliquée sur les matériaux contenant de l'amiante ? | Non
Manutention manuelle des tâches :
Avez-vous réalisé une analyse des risques sur la manutention manuelle de charges ? | Non |  | à réaliser rapidement, prévoir la visite d'un ergonome pour les différents poste de travail (y compris placement sur chantier) | Art. VIII.3-2 du Code du bien-être au travail
Avez-vous adapté les postes de travail de manière ergonomique ? | Non
Avez-vous mis à disposition des travailleurs des équipements de travail, des outils ou des accessoires adaptés sur plan de l'ergonomie ? | Oui | Manutention partielle avec E.T. levage + chariot manutention
Avez-vous dispensé à vos travailleurs une formation spécifique sur l'ergonomie ? | Non |  | à réaliser, y compris pour le personnel administratif | Art. VIII.3-7 du Code du bien-être au travail
Avez-vous transmis des informations sur les risques et les mesures de prévention à vos travailleurs en ergonomie ? | Non |  | Sensibiliser les travailleurs au port de charges lourdes + prévoir le remplacement des anciennes chaises de bureau par des modèles "ergonomiques"
Etudiants, stagiaires et jeunes :
Utilisez-vous des jeunes, stagiaires ou étudiants ? | Oui | des stagiaires | Prévoir un accompagnement particulier (désignation parrain/marraine) / informer l'école et les stagiaires sur les risques liés à la fonction et au site (Cfr. Livret d'accueil)
Avez-vous désigné un parrain - formateur ? | Oui | Chef d'atelier et opérateur |  | Art. I.2-15 du Code du bien-être au travail
Intérimaire :
Avez-vous établi des fiches de poste de travail ? | Oui |  | Adapter la seule fiche de poste (ouvrier/préparateur de commande) aux différentes fonctions et poste de travail, identifier les risques et prévoir des mesures de prévention. | Art. X.2-3 du Code du bien-être au travail
Avez-vous soumis vos intérimaires à une surveillance de santé ? | Non | réalisé par l'agence d'intérim |  | Art. X.2-6 du Code du bien-être au travail
Les intérimaires disposent du même niveau de protection qu'un autre travailleur ? | Oui | EPI fournis par l'agence d'intérim | vérifier que les EPI répondent aux exigences liés aux risques des différents postes de travail sinon fournir des EPI adaptés | Art. X.2-10 du Code du bien-être au travail
Surveillance de santé :
Vos travailleurs sont-ils soumis à une surveillance de santé périodique ? | Oui |  |  | Art. I.4-5 du Code du bien-être au travail
Disposez-vous de secouristes ? | Non |  | Prévoir la formation de minimum 2 travailleurs. Etablir un registre des premiers soins | Art. I.5-8 du Code du bien-être au travail
Existe-t-il une ou des trousses de secours | Oui |  | Veiller au remplacement des éléments périmés par les futurs secouristes | Art. I.5-4 du Code du bien-être au travail
Risques psychosociaux :
Avez-vous réaliser une analyse des risques psychosociaux ? | Non |  | à réaliser | Art. I.3-1 à Art. I.3-7 du Code du bien-être au travail
Avez-vous décrit les différentes procédures d'intervention psychosociale dans votre règlement de travail ? | Non | Prévoir un affichage au niveau des valves ou via intranet (disponible dans le règlement de travail) | Mettre à jour les informations de votre SEPPT
Disosez-vous d'un registre des faits de tiers | Non |  | à mettre en place, notamment au niveau des travailleurs de la salle d'exposition | Art. I.3-3 du Code du bien-être au travail
Code couleur évaluant les risques afin de prioriser les actions à entreprendre :
Risque très élevé
Risque élevé
Risque moyen
Risque faible
Prévoir le soufflage dans un cabine fermée et
ventilée